## GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI
RB | OPIS STAVKE | Jed. | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
mjere
I. | OBNOVA KROVIŠTA
I.a. | Pripremni radovi
1. | Demontaža pokrova iz utorenog glinenog cerijepa i letve s odvozom materijala na deponiju | m2 | 183 |  | 0
2. | Demontaža limenih i drvenih opšava s odvozom materijala na deponiju | m' | 30 |  | 0
3. | Demontaža limenih horizontalnih i vertikalnih oluka | m' | 47 |  | 0
4. | Postavljanje radne skele oko objekta | m2 | 222 |  | 0
5. | Demontaža i uklanjanje podgleda stropa iz gipskartonskih ploča prema tavanu i kosom krovu potkrovlja sa uklanjanjem dotrajalog sloja staklene vune. U cijenu uključen i odvoz i zbrinjavanje na deponiju. | m2 | 116 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
I.b. | Tesarski radovi
1. | Dobava i ugradnja jelove krovne letve 3 x 5 cm za pokrov crijepom. | m2 | 183 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja jelove štafle 5x8 cm za pokrov crijepom. | m2 | 183 |  | 0
3. | Daskanje krova po krovnoj konstrukciji (rogovima) jelovom daskom d= 2,5 cm. | m2 | 183 |  | 0
4. | Zaštita krovne konstrukcije CRVOTOXOM hoblanje vidljivih dijelova, te premaz istih lazurom. | m2 | 183 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
I.c. | Krovopokrivački radovi
1. | Dobava i ugradnja vodonepropusne, paroprousne folije 140 grama na cijeloj površini krova. | m2 | 183 |  | 0
2. | Pokrivanje krovišta utorenim crijepom NEXE CEZAR crveni s potrebnim priborom i dodatnom opremom | m2 | 183 |  | 0
3. | Pokrivanje sljemena krova sljemenjacima s potrebnim priborom i dodatnom opremom | m' | 12.7 |  | 0
4. | Izrada podgleda stropa prema tavanu izvedbom spuštenog stropa iz gipskartonskih ploča na metalnu podkonstrukciju koja se vješa ovjesnim priborom na drvenu konstrukciju krova, i izvedba izolacije ugradnjom termoizolacije ukupne debljine sloja d=20cm - Knauf Insulation višenamjensk filc CLASSIC 040. Postavljanje vodonepropusne-paropropusne folije iznad termoizolacije i PVC folije ispod izolacije. U stavku uključeni sve radnje i materijal, i molerski radovi do konačne gotovosti stropa prema tavanu. Toplinska izolacija i folije obračunati u stavci I.e.1. | m2 | 52 |  | 0
5. | Izrada podgleda stropa kosog krova potkrovlja izvedbom spuštenog stropa iz gipskartonskih ploča na metalnu podkonstrukciju koja se vješa ovjesnim priborom na drvenu konstrukciju krova, i izvedba izolacije ugradnjom termoizolacije ukupne debljine sloja d=22cm - Knauf Insulation višenamjensk filc CLASSIC 040 (14cm) + Knauf Insulation filc za kose krovove UNIFIT 035 (8cm). Postavljanje vodonepropusne-paropropusne folije iznad termoizolacije i PVC folije ispod izolacije. U stavku uključeni sve radnje i materijal, i molerski radovi do konačne gotovosti stropa kosog krova potkrovlja. Toplinska izolacija i folije obračunati u stavci I.e.2. | m2 | 61 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
I.d. | Limarski radovi
1. | Dobava i ugradnja žljebova i spustova (rine) od pocinčanog bojanog lima. | m' | 47 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja opšava jednokanalnog dimnjaka od pocinčanog bojanog lima. | kom | 2 |  | 0
3. | Opšivanje zabatnog zida pocinčanim limenim opšavom t=0,55mm, razvijene širine RŠ=cca 500mm. | m' | 30 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
I.e. | Izolaterski radovi
1. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije tavana. Staklena vuna 20 cm + parna brana. -PVC folija -Staklena vuna Knauf Insulation višenamjenski filc CLASSIC 040 200mm -Paropropusna-vodonepropusna folija | m2 | 52 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije kosog krova potkrovlja. Staklena vuna 14 cm + 8cm + parna brana. -PVC folija -Staklena vuna Knauf Insulation višenamjenski filc CLASSIC 040 200mm -Staklena vuna Knauf Insulation filc za kose krovove UNIFIT 035 80mm -Paropropusna-vodonepropusna folija | m2 | 61 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja OSB ploča sa utor perom debljine d=18mm. Postavljanje na položenu toplinsku izolaciju tavana. U stavku uključena sva rezanja ploča za postavljanje oko greda krovne konstrukcije. | m2 | 52 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
II. | FASADERSKI RADOVI
II.a. | Pripremni radovi
1. | Obijanje dotrajale žbuke sa fasada cca 30% pročelja | m2 | 66.35 |  | 0
2. | Cemento-vapnena žbuka Ručno žbukanje vanskih zidova na mjestima gdje je potrebno, cca 50% površine pročelja. Temelj žbuke: glinena puna opeka i beton (serklaži i sl.) Debljina: 15 mm U radove uključeni svi pripremni radovi | m2 | 66.35 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
II.b. | Izolaterski radovi
1. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije fasade. Stiropor 15 cm + ljepilo + mrežica. -Jubizol stiropor EPS 120mm FAS bez preklopa -Jubizol ljepilo -Jubizol pl. tipla sidro 180mm -Jubizol Alu. Osn. letva 120mm -Jubizol armat. mrežica kelteks 160gr | m2 | 176 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije podgleda i stranica balkona radi sprječavanja nastanka toplinskih mostova. Stiropor 5 cm + ljepilo + mrežica. -Jubizol stiropor EPS 5mm FAS bez preklopa -Jubizol ljepilo -Jubizol pl. tipla sidro 180mm -Jubizol Alu. Osn. letva 120mm -Jubizol armat. mrežica kelteks 160gr | m2 | 15 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja završnog sloja fasade: mineralni glaj omet 2,0mm (bijeli sep) uz predhondo nanošenje impregnacije (grundiranje). -Unigrund -Jubizol Acryl finish 2,0 | m2 | 176 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja stirodura d=5 cm na sokl kuće visine do 85 cm. -Jubizol strong SO PREMIUM 50mm -Jubizol ljepilo -Jubizol armat. Mrežica kelteks 160gr | m2 | 37 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja kulirplasta, granulacije 2 mm na sokl kuće. -Unigrund -Kulirplast 1,8 premium 615 | m2 | 37 |  | 0
6. | Obrada špaleta EPS stiroporom debljine 2-5cm s vanjske strane prozora i vanjskih vrata. | m2 | 13.5 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja vanjskih granitnih prozorskih klupica širine do 30 cm i debljine 2 cm. Granit tipa Rosso Porrino ili New Cristal. | m' | 13.6 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
II.c. | Limarski radovi
1. | Opšivanje ruba balkona i dijela stepenica prema potkrovlju pociinčanim limenim opšavom t=0,55mm, razvijene širine RŠ=cca 350mm. | m' | 13 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
II.d. | Završna obrada
1. | Obrada i popravak špaleta s unutarnje strane prozora i vrata. Žbukanje vapneno cementnom žbukom. U stavku uključeno i gletanje i bojanje bijelom bojom za unutarnje zidove obrađenih površina. | m2 | 13.5 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
III. | STOLARSKI RADOVI
1. | Demontaža stare drvene stolarije s odvoženjem.Dobava i ugradnja jednokrilnog zaokretno-otklopnog PVC prozora. Veličina 60/60 cm (POZ 1). Profil PVC: GEALAN 9000, boja: bijela. Ispuna: STAKLO: Izo 4float-16-4 LOW E 1,1 + Arg, Uw ≤ 1,1. Okov: Zaokretno-otklopni okov Euro-jet. Obračun po komadu. Prije narudžbe izvođač je dužan provjeriti mjere otvora na terenu. | kom
|  |  | 4 |  | 0
2. | Demontaža stare drvene stolarije s odvoženjem.Dobava i ugradnja dvokrilnog zaokretno-otklopnog PVC prozora. Veličina 105+75/140 cm (POZ 2). Profil PVC: GEALAN 9000, boja: bijela. Ispuna: STAKLO: Izo 4float-16-4 LOW E 1,1 + Arg, Uw ≤ 1,1. Okov: Zaokretno-otklopni okov Euro-jet. Zajedno sa PVC roletnama. Obračun po komadu. Prije narudžbe izvođač je dužan provjeriti mjere otvora na terenu. | kom
|  |  | 5 |  | 0
3. | Demontaža stare drvene stolarije s odvoženjem.Dobava i ugradnja jednokrilnog zaokretno-otklopnog PVC prozora. Veličina 120/140 cm (POZ 3). Profil PVC: GEALAN 9000, boja: bijela. Ispuna: STAKLO: Izo 4float-16-4 LOW E 1,1 + Arg, Uw ≤ 1,1. Okov: Zaokretno-otklopni okov Euro-jet. Zajedno sa PVC roletnama. Obračun po komadu. Prije narudžbe izvođač je dužan provjeriti mjere otvora na terenu. | kom
|  |  | 2 |  | 0
4. | Demontaža stare drvene stolarije s odvoženjem.Dobava i ugradnja dvokrilnog zaokretno-otklopnog PVC prozora. Veličina 120/140 cm (POZ 4). Profil PVC: GEALAN 9000, boja: bijela. Ispuna: STAKLO: Izo 4float-16-4 LOW E 1,1 + Arg, Uw ≤ 1,1. Okov: Zaokretno-otklopni okov Euro-jet. Zajedno sa PVC roletnama. Obračun po komadu. Prije narudžbe izvođač je dužan provjeriti mjere otvora na terenu. | kom
|  |  | 2 |  | 0
5. | Demontaža stare drvene stolarije s odvoženjem.Dobava i ugradnja jednokrilnih zaokretno-otklopnih balkonskih PVC vrata. Veličina 80/220 cm (POZ 5). Profil PVC: GEALAN 9000, boja: bijela. Ispuna: STAKLO: Izo 4float-16-4 LOW E 1,1 + Arg, Uw ≤ 1,1. Okov: Zaokretno-otklopni okov Euro-jet. Zajedno sa PVC roletnama. Obračun po komadu. Prije narudžbe izvođač je dužan provjeriti mjere otvora na terenu. | kom
|  |  | 1 |  | 0
6. | Demontaža stare drvene stolarije s odvoženjem.Dobava i ugradnja ulaznih jednokrilnih PVC vrata. Veličina 80/220cm (POZ 6). Profil PVC: GEALAN 9000, boja: bijela. Ispuna: (1) PVC panel ravni 24mm-bijeli, (2) STAKLO: Izo 4float-16-4 LOW E 1,1 + Arg, Uw ≤ 1,1. Okov: Ventus okov GU, GU ulazna vrata, Cilindar serije B59, Secury Europa R4, Spojnica BKW NN 105, Kvaka VBH bijela. Obračun po komadu. Prije narudžbe izvođač je dužan provjeriti mjere otvora na terenu. | kom
|  |  | 1 |  | 0
7. | Demontaža stare drvene stolarije s odvoženjem.Dobava i ugradnja ulaznih dvokrlinih PVC vrata. Veličina 90+40/210cm (POZ 7). Profil PVC: GEALAN 9000, boja: bijela. Ispuna: (1,2) PVC panel ravni 24mm-bijeli, (3,4) STAKLO: Izo 4float-16-4 LOW E 1,1 + Arg, Uw ≤ 1,1. Okov: Ventus okov GU, GU ulazna vrata, Cilindar serije B59, Secury Europa R4, Spojnica BKW NN 105, Kvaka VBH bijela. Obračun po komadu. Prije narudžbe izvođač je dužan provjeriti mjere otvora na terenu. | kom
|  |  | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja unutarnjih PVC prozorskih klupica širine do 25 cm i debljine 2 cm. Bijele boje. | m' | 13.6 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
IV. | OBNOVA STEPENIŠTA I BALKONA
1. | Uklanjanje stare obloge iz keramičkih pločica sa stepeništa i balkona štemanjem i razbijanjem, utovarom i odvozom na deponiju. | m2 | 26 |  | 0
2. | Demontaža stare ograde sa stepeništa i balkona visine cca 1m. | m' | 32 |  | 0
3. | Izrada hidroizolacije balkona ugradnjom elastične trake za perimetarsko brtvljenje na spoju poda balkona i zida (kao Sika SealTape-S), i nanošenjem dvokomponentnog hidroizolacijskom morta obogaćenog polimerima (kao SikaTop Seal-107). | m2 | 10 |  | 0
4. | Ugradnja obloge stepeništa i balkona iz protukliznih keramičkih pločica za vanjsku ugradnju. U cijenu uključen sav rad i materijal do potpune gotovosti (ljepilo, sokl, lajsne, fugiranje). Pločice po izboru investitora cijene do 200 kn/m2. | m2 | 26 |  | 0
5. | Izrada ograde i rukohvata stepeništa i balkona iz čeličnih cijevi varenjem, bojanjem temeljnom bojom i završnim slojem - lakom. Visina ograde cca 1m. | m' | 32 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
V. | OSTALI TROŠKOVI
1. | Stručni nadzor nad izvođenjem radova predviđenih ovim troškovnikom. | kpl. | 1 |  | 0
2. | Energetski pregled zgrade nakon energetske obnove | kpl. | 1 |  | 0
3. | Izdavanje energetskog certifikata nakon energetske obnove | kpl. | 1 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | OBNOVA KROVIŠTA
I.a. | Pripremni radovi |  |  |  | 0
I.b. | Tesarski radovi |  |  |  | 0
I.c. | Krovopokrivački radovi |  |  |  | 0
I.d. | Limarski radovi |  |  |  | 0
I.e. | Izolaterski radovi |  |  |  | 0
II. | FASADERSKI RADOVI
IIa. | Pripremni radovi |  |  |  | 0
IIb. | Izolaterski radovi |  |  |  | 0
IIc. | Limarski radovi |  |  |  | 0
IId. | Završna obrada |  |  |  | 0
III. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0 | 0
IV. | OBNOVA STEPENIŠTA I BALKONA |  |  |  | 0
V. | OSTALI TROŠKOVI |  |  |  | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0
Ovim izračunom su obuhvaćeni materijal, rad i potreban transport, do finalne obrade sa svim potrebnim predradnjama, da se predmetna pozicija završi u potpunosti prema standardima za tu vrstu radova, ako u izračunu nije drugačije navedeno.Obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Procijenjena vrijednost investicije za prethodno specificirane radove i usluge iznosi
0
OSIJEK |  |  | Projektant:
Lipanj 2016. |  |  | Krešimir Birnbaum, dipl.ing.arh.

## STROJARSKI
SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA ZA IZRADU STROJARSKIH INSTALACIJA I UGRADNJU OPREME
Br. | Opis stavke | J.M. | Količina | Cijena
|  |  |  | Jedinična | Ukupna
I. | INSTALACIJA GRIJANJA
1. | Dobava i ugradnja toplovodnog kotla EKO-CK P 25 sa dodatnom opremom za loženje drvenim peletima - Cm Pelet set. Cm Pelet se sastoji od seta za ugradnju pelet plamenika CPPL - 35, donjih kotlovskih vrata za navedeni plamenik, kotlovske regulacije CPREG, spremnika peleta 370 litara i transportera peleta. Sve kao proizvod Centrometal Macinec.
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Dimnjača za priključak kotla na dimnjak izvedena od čeličnog lima otpornog na visoke temperature promjera ø 150 mm, duljine cca 100cm s koljenom 90°.
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Nabava, dobava i ugradnja dimovodne rozete s nastavkom Ø 150
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Nabava, dobava i ugradnja cirkulacijske crpke kruga grijanja kao Wilo Yonos ECO 25, 30/1-5 BMS
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Nabava, dobava i ugradnja osjetnika polaznog voda
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Nabava, dobava i ugradnja osjetnika vanjske temperature
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Nabava, dobava i ugradnja sobnog termostata, žični, tjedni za vremensko programiranje temperature
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Nabava, dobava i ugradnja detektora ugljičnog monoksida kao Honeywell H450EN
|  | kom | 1 |  | 0
8. | Bakrena cijev za razvod grijanja u kotlovnici i grijanja objekta sa svim spojnim i fazonskim komadima
| ø12x1 mm | m | 20 |  | 0
| ø16x1 mm | m | 15 |  | 0
| ø18x1 mm | m | 28 |  | 0
| ø22x1 mm | m | 22 |  | 0
9. | Ogrjevna tijela instalacije centralnog grijanja kao aluminijiski člankasti radijatori tipa EKONOMIK SE 690 ili sl.
| 4 članka | kom | 4 |  | 0
| 20 članka | kom | 2 |  | 0
Ogrjevna tijela opremljena su radijatorskim odzračnim pipcem sa priključcima NO 15
10. | Materijal za montažu ogrjevnih tijela na zid.
|  | kom | 6 |  | 0
11. | Nabava, dobava i ugradnja trodijelnog seta za radijatore kao Danfoss set koji se sastoji od termostatskog ventila, termostatske glave i prigušnice.
|  | kom | 12 |  | 0
12. | Aluminijska fiksna žaluzija , kao proizvod KLIMAOPREMA
| TIP AFŽM 297 x 197 | kom | 1 |  | 0
13. | Ostali potrošni materijal za montažu radijatora i instalacije centralnog grijanja. U stavku su uračunati brtve, kudjelja, čahure i cijevne spojnice, T-komadi, blinde, pres fitinzi, prijelazni komadi Cu-Če, zaštitne cijevi pri prolazu kroz zidove te ostali potrošni materijal.
|  | kpl | 1 |  | 0
14. | Montaža specificirane opreme i materijala prema tehničkom opisu do pogonske gotovosti (osim plinskih kombi bojlera čija je montaža predviđena u stavci 1). U cijenu uključiti ispiranje instalacije od mehaničkih nečistoća, tlačnu probu hladnim vodenim tlakom od 4 bara u trajanju najmanje 3 sata, toplu tlačnu probu, balansiranje sistema, izdavanje atesta o tlačnoj probi, puštanje u rad i izdavanje upute za rad i rukovanje te predaja objekta investitoru. U cijenu uključiti probni rad od 2 dana te balansiranje sustava kod vanjske temperature 0 do-10 C.
|  | kpl | 1 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja dimnjaka kao Schiedel Uni fi18cm. Kompletan set dimnjaka visine 7 metara, sa svim elementima koji su potrebni za njegovu besprijekornu funkcionalnost, zapakirano na paleti i za Vas kao kupca znatno povoljnije nego da kupujete svaki element pojedinačno. Set dimnjaka 7 metara sadrži: -plašt od lakog betona - 21 komad -šamotna cijev dužine 33 cm - 17 komada -priključak za ložište pod 90° - 1 komad -priključak za vratašca (za čišćenje) - 1 komad -posuda za kondezat - 1 komad -ventilacijska rešetka - 1 komad -limena vratašca za čišćenje - 1 komad -tervol izolacija od kamene vune -završna betonska kapa -završna diletacijska rozeta -vezivni kit RAPIDO 620 g - 2 kom
|  | kpl | 1 |  | 0
I. | INSTALACIJA GRIJANJA |  | UKUPNO: |  | 0
II. | VATROOBRANA
1. | Dobava i postavljanje aparata za početno gašenje požara. Ovjes na visinu max 1,5m od poda na pozicije prema nacrtima iz glavnog projekta.
| S-9 kg | kom | 2 |  | 0
2. | Naljepnica za oznaku aparata za gašenje požara | kom | 2 |  | 0
II. | VATROOBRANA |  | UKUPNO: |  | 0
III. | NEPREDVIĐENI RADOVI
1. | Ovom stavkom su obuhvaćeni svi nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja instalacija plina, grijanja i klimatizacije, a koji se nisu mogli predvidjeti osnovnim troškovnikom. U ovu stavku mogu se uzeti samo oni radovi koji su odobreni od strane nadzornog organa i projektanta. Za svaki nepredviđeni rad izvođač je dužan dostaviti investitoru ponudu sa analizom cijene. Vrijednost radova predviđena je u iznosu od 5% ukupnih troškova.Obračun prema stvarnim troškovima.
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
VI. | NEPREDVIĐENI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A STROJARSKE INSTALACIJE I OPREMA
I. | INSTALACIJA GRIJANJA |  |  | 0
II. | VATROOBRANA |  |  | 0
III. | NEPREDVIĐENI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO I. do III. |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO STROJARSKE INSTALACIJE I OPREMA |  |  | 0
Obračun obaviti prema stvarno izvedenim količinama.
Procijenjena vrijednost investicije za prethodno specificirane radove i usluge iznosi
0
| Tenja, Lipanj 2016. |  | projektant:
Zijad Hadžić, dipl.ing.stroj.

## ELEKTRO
SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA ZA IZRADU ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJU OPREME
Br. | Opis stavke | J.M. | Količina | Cijena
|  |  |  | Jedinična | Ukupna
I. | INSTALACIJA RASVJETE
1. | Demontaža postojećih fluorescentnih rasvijetnih tijela
|  | kom | 13 |  | 0
2. | Montaža novih LED stropnih nadgradnih panela
|  | kom | 15 |  | 0
3. | Dobava LED žarulja snage 11W
|  | kom | 13 |  | 0
4. | Dobava LED stropnih nadgradnih panela snege 24W
|  | kom | 15 |  | 0
I. | INSTALACIJA RASVJETE UKUPNO: |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA I OPREME
I. | INSTALACIJA RASVJETE |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I OPREMA |  |  | 0
Obračun obaviti prema stvarno izvedenim količinama.
Procijenjena vrijednost investicije za prethodno specificirane radove i usluge iznosi
0
| Osijek, Lipanj 2016. |  | projektant:
Zijad Hadžić, dipl.ing.stroj.

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I. | OBNOVA KROVIŠTA
I.a. | Pripremni radovi | 0
I.b. | Tesarski radovi | 0
I.c. | Krovopokrivački radovi | 0
I.d. | Limarski radovi | 0
I.e. | Izolaterski radovi | 0
II. | FASADERSKI RADOVI
II.a. | Pripremni radovi | 0
II.b. | Izolaterski radovi | 0
II.c. | Limarski radovi | 0
II.d. | Završna obrada | 0
III. | STOLARSKI RADOVI | 0
IV. | OBNOVA STEPENIŠTA I BALKONA | 0
V. | OSTALI TROŠKOVI | 0
VI. | STROJARSKI RADOVI I OPREMA | 0
VII. | ELEKTROTEHNIKI RADOVI I OPREMA | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV: 25% | 0
| SVEUKUPNO : | 0